## 880_6 Proflame
Codes | version | Inlet | Outlet | Ambient Temperature Range | Pilot Connection | pilot loxit length and tube diameter | Outlet Pressure setting ["w.c.] | NOTES
0880001 | ON-OFF | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 3.5 | NG
0880002 | ON-OFF | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 10 | LPG
0886001 | manual Hi-Lo | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 3.5 - 2.2 | NG
0886002 | manual Hi-Lo | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 3.5 - 1.6 | NG
0886003 | manual Hi-Lo | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 10 - 6.4 | LPG
0886007 | manual Hi-Lo | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 32 - 175 °F | 7/16 24 UNS | - | 3.8 - 1.1 | NG